**Tävlingsorganisation Ansvarsområde**

**Elansvarig**

Inhämta behov av el.

Glöm inte belysning vid natt tävling såsom Rodhenloppet

Ordna elförsörjning i samråd med arenaansvarig.

Det bästa är att kontakta en elinstallatör, som ska skicka in en anmälan om byggström.

Skicka med en karta var arenan ska vara och om möjligt var den närmaste transformatorn är eller om det eventuellt finns kabelskåp/friledning i närheten.

Normalt sätts mätarskåpet i närmaste punkt för nätbolaget, sedan får vi dra kabel därifrån. Vi har fått hjälp av Vattenfall att dra den kabeln.

Om inte el kan ordnas på detta sätt, måste vi använda elverk. Då är det bäst att ha minst 2, helst 3 elverk: 1 till sekretariat och speaker och 1 eller 2 till café m.m. Klubben har ett litet eget elverk.